夏の節電行動計画

（実施していない取り組みがあれば、出来る範囲での取り組みをお願いいたします。）

・フィルターを定期的に清掃する。

・使用していないエリア（外来部門、診療部門診療時間外など）は消灯を徹底する。

・使用していないエリア（外来、診療部門等の診療時間外）は空調を停止する

・病棟、外来、診療部門（検査、手術室等）、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。

・搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。

・節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。

・病棟では可能な限り天井照明を消灯する。

・日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

・事務室の照明を間引きする電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。

・デマンド監視装置の設定を契約電力以下とし、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やＬＥＤ照明に交換する。

・節電担当者を任命し、責任者(病院長・事務局長など)と関係全部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを定期的に実施する。

・自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。

・電気以外の方式（ガス方式等）の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

・医療機関関係者に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

・室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らし冷房効率をあげるため)。

・温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。

・コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

計画停電時におけるチェックリスト(例１)

（各医療機関の実情に応じて適宜見直しいただくようお願いします。）

(1)自家発電装置を有する医療機関

□装置の点検

□燃料の確保

(2)在宅医療機器を使用している患者を担当する医療機関及び訪問看護ステーション

医療機器メーカーとの連絡

(対象患者情報、支援体制、緊急連絡先の確認　等)

□ 在宅療養患者と緊急時連絡体制を再確認するとともに、停電の際の対応について事前相談

□ 在宅療養患者について、以下の注意喚起や確認

□ 人工呼吸器を使用する患者に対する人工呼吸器の内臓バッテリーの有無、持続時間等の確認

□ 機器の作動の再確認、外部バッテリー準備、事前充電

□ 酸素濃縮装置を在宅で使用している患者に対する必要な酸素ボンベが配布されているかの再確認

□ 酸素ボンベの使用方法の再確認

□ 停電時電源異常時のアラームの作動確認

□ 患者の状態を踏まえた適切な医療機器ヘの切替えの要不要の判断、対応

□ 患者が使用する医療機器のメーカーの24時間相談窓口、その他緊急、相談窓口についての情報周知

計画停電時におけるチェックリスト(例２)

（各医療機関の実情に応じて適宜見直しいただくようお願いします。）

(自家発電装置を有する医療機関)

| チェックする項目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 自家発電装置の点検は済んでいますか？ | はい(実施日 ／ ) | いいえ |
| 燃料は確保されていますか？ | はい(確認日 ／ ) | いいえ |

(在宅医療機器を使用している患者を担当する

医療機関及び訪問看護ステーション)

医療機器メーカー名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 連絡する項目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象患者情報 | 済(確認日 ／ ) | 未 |
| 支援体制 | 済(確認日 ／ ) | 未 |
| 緊急連絡先 | (Tel - - ) | 担当者名 |

患者名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| チェックする項目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人工呼吸器の内臓バッテリー | あり(持続時間 分) 機種名 | なし |
| 人工呼吸器の作動の再確認 | 済 | 未 |
| 人工呼吸器の外部バッテリーの準備 | 済 | 未 |
| 人工呼吸器の外部バッテリーの事前充電 | 済 | 未 |
| 酸素ボンベの配布 | 済(配布数 ) | 未 |
| 酸素ボンベの使用方法の再確認 | 済 | 未 |
| 停電時電源異常時のアラームの作動確認 | 済 | 未 |
| 適切な在宅医療機器ヘの代替や貸出 | 要(対応日 ／ ) | 不要 |
| 緊急時連絡体制の再確認 | 済 | 未 |
| 緊急連絡先 | 連絡先・窓口 | 担当者名 |